Наличие в организации нормативной документации, регулирующей требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и пациентов

1. Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 05.01.98г. №123-З и Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон РБ «О радиационной безопасности населения от 21.12.05          № 72-З

2 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом    благополучии населения»

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2009г № 562 « О порядке государственной регистрации ИИИ и введении единой государственной системы учета и контроля ИИИ»

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь Республики Беларусь от 24.06.06г. №797 «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источников ионизирующего излучения,  порядке его ведения и использования»

5. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137

6. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012       № 213

7. Санитарные правила  и нормы   2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97)

8. Санитарные нормы и правила  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.07.2017 № 73

9. Санитарные нормы,  правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02 августа 2010 г.    № 104

10. Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Гигиенического норматива «Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения

Республики Беларусь 28  июня 2013 г. № 59

11. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории  жилой застройки»,  утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115

12. Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.09.2001г «Контроль доз облучения пациентов при рентгенодиагностических исследованиях»

13. Инструкция по применению Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Метод определения эффективных доз облучения пациентов  при проведении  медицинских рентгендиагностических процедур» от 08.12.2016 № 038-0716

14. Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь 2.6.1.11-11-12-2003 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля в лечебно-профилактических учреждениях»

15. Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Контроль качества автоматического фотолабораторного процесса» № 106-0903 от 29.09.2003г

- Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Контроль качества ручного фотолабораторного процесса в рентгенодиагностике» № 176-1202 от 30.12.2002г

16. Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Оценка качественных характеристик медицинских рентгеновских пленок» № 107-0903 от 29.09.2003г

15. Инструкция Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Стандарты рентгенографических исследований детей» № 108 от 29.09.2003г

17. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 668 от 19.06.2017 «Об утверждении порядка регистрации и контроля доз облучения персонала, аварийных работников и населения в рамках Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения (ДОЗ)

18. Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005 «Проведение радиационного контроля в организациях здравоохранения, осуществляющих рентгенодиагностические  исследования,  рентгенотерапевтические процедуры, работы с применением радиофармпрепаратов», утвержденная Постановлением   Главного государственного  санитарного врача Республики Беларусь   23.12.2005 № 2005

19. Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих,  утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения

Республики Беларусь 28.04.2010 № 47

20. Инструкции 2.6.1.11-8-30-2004-09-29 «Работа органов и учреждений,

осуществляющих государственный санитарный надзор, при возникновении

радиационных аварий», утвержденная Постановлением   Главного государственного  санитарного врача Республики Беларусь   21.07.2004 № 68